
透射电镜生物样品制作方法及注意事项：
1. 为了能得到良好的电镜结果，用户必须严格按照取材方法和注意事项去做。 

2. 每一例标本切取3-5小块组织进行固定，样品大小标准为1mm*1mm *1mm，不可取太大太多组织块，固定到2ml离心管内。 

3. 所取样品必须要在 4℃ 条件下先固定48h，或室温条件下固定2h，再送到测试中心电镜室来，途中要做好样品的低温保存。 

4. 细菌、细胞样品量要足够多（1.5ml的离心管底部离心后约5mm高）；

5. 特殊样品取材，可事先与电镜室老师联系、商讨。

6. 每月满50个样品做一批，最多不超过80个，每月只做一批样品。

7. 每月15-20日集中送样，21-25日处理样品；

8. 样品前处理结束后，两周后方可预约超薄样品透射电镜观察时间；
9. 用户观察超薄样品前，需先查文献，明确自己的研究目的和结果；

10. 取材不符合要求，电镜室拒收，如因取材、固定问题导致无满意结果，请自行负责。
透射电镜样品前处理操作流程： 
1. 取材（1mm*1mm *1mm）—— 前固定（2.5% 戊二醛，4 ℃冰箱，2小时以上） —— 漂洗（0.1M 磷酸缓冲液，3-4 次，15 分钟/次） —— 后固定 (1% 锇酸，动物2小时，植物4小时）—— 漂洗（0.1M 磷酸缓冲液，3-4 次，15 分钟/次）—— 梯度脱水【30%、50%、70%（过夜）、80%、90%、95%、100% 酒精各 15 分钟】—— 丙酮脱水，15分钟 —— 丙酮（加无水硫酸钠）脱水，15分钟 —— 浸透（丙酮：树脂=1：1，1小时；丙酮：树脂=1：2，2小时；纯树脂，2小时）—— 包埋——聚合（37℃ 烘箱12 小时， 60℃ 烘箱 48 小时）；
2. 包埋成块后按照老师规定时间统一磨样；
3. 切片：按照一天10个样品计算，切片时间约5-10天，具体时间视样品数目确定；

4. 染色：柠檬酸铅、醋酸铀双染色，每批次染15个样品，每天染一批，染色时间约4-7天，具体时间视样品数目确定；

5. 电镜观察：染完后即可陆续上透射电镜观察样品，按预约样品前后顺序排队，每个样品观察约30min-1h，每天观察约10个样品，电镜观察所需时间约5-10天。

